## List1
PROJEKT DOGRADNJE SVLAČIONICA NK HALUBJAN- ZA POTREBE IZMJENE I DOPUNE GRAĐEVINSKE DOZVOLE
OPIS PROJEKTNOG ZADATKA:
Projektni zadatak odnosi se na izradu tehničke dokumentacije za: IZMJENU I DOPUNU GRAĐEVINSKE DOZVOLE ZA DOGRADNJU SVLAČIONICA NK HALUBJAN Lokacija: Zgrada nogometnog kluba Halubjan, Brnasi 1, 51216 Viškovo Projektni zadatak: Projektni zadatak uključuje izradu cjelokupne projektne dokumentacije za dogradnju svlačionica NK Halubjan približnih tlocrtnih dimenzija 15,60 x 19,00 m. Planirana dogradnja obuhvaća podrumski i prizemni dio ukupne bruto površine 450 m². Potrebno je izraditi idejno rješenje te glavni i izvedbeni projekt za sve struke (sve prema troškovniku u nastavku).
1. | IDEJNO RJEŠENJE
Idejno rješenje izraditi prema projektnom zadatku. Dokumentacija (nacrti, sheme, fotografije, skice i sl.) moraju biti predani u PDF, DWG, WORD, EXCEL formatu ili drugom odgovarajućem formatu uz prethodnu suglasnost Naručitelja.
Ponuditelj je obvezan izraditi projektnu dokumentaciju - idejno rješenje u tri uvezana tiskana primjeraka te jedan primjerak u elektronskom obliku.
Obračun po kompletu.
| kompleta | 1 | a |  | = | 0
1.1. | Ishođenje posebnih uvjeta i uvjeta priključenja (sukladno člancima 81-87 Zakona o gradnji NN 153/13 i 20/17).
Stavka uključuje i dobivanje popisa javnopravnih tijela od nadležnog upravnog tijela.
| kompleta | 1 | a |  | = | 0
2. | GLAVNI PROJEKTI
Izrada Glavnog projekta prema projektnom zadatku.
Ponuditelj je obvezan izraditi projektnu dokumentaciju - glavni projekt u tri uvezana tiskana primjerka, te jedan primjerak u elektronskom obliku.
Dokumentacija (nacrti, sheme, fotografije, skice i sl.) moraju biti predani u PDF, DWG, WORD, EXCEL formatu ili drugom odgovarajućem formatu uz prethodnu suglasnost Naručitelja.
Troškovnik se izrađuje kao jedinstveni troškovnik svih radova, radovi razvrstani po strukama s detaljnim opisom stavki s količinama i dokaznicama mjera, u Excel formatu s postavljenim formulama i samoračunanjem, troškovnik napisan sukladno Zakonu o javnoj nabavi i podzakonskim propisima donesenim temeljem tog zakona, s projektantskim cijenama i bez cijena, u tri uvezana primjeraka i u elektronskom zapisu (jedan primjerak u elektronskom obliku ).
2.1. | Izrada arhitektonskog projekta koji se sastoji od:
• | arhitektonskog projekta kojim se daje tehničko rješenje građevine
• | projekta racionalne upotrebe energije i toplinske zaštite
• | projekta namještaja i opreme
• | geodetski projekt
| kompleta | 1 | a |  | = | 0
2.2. | Izrada građevinskog projekta konstrukcije
| kompleta | 1 | a |  | = | 0
2.3. | Izrada građevinskog projekta hidroinstalacija:
• | projekta instalacije vodovoda i kanalizacije
| kompleta | 1 | a |  | = | 0
2.4. | Izrada elektrotehničkog projekta sa fotonaponima
• | projekta elektrotehničkih instalacija jake struje
• | projekta elektrotehničkih instalacija slabe struje
• | projekta elektrotehničkih instalacija zaštite od munje
• | projekt strukturnog kabliranja
• | projekta fotonaponskih ćelija
• | projekta antenskog sustava
| kompleta | 1 | a |  | = | 0
2.5. | Izrada strojarskog projekta koji se sastoji od:
• | projekta grijanja, hlađenja i ventilacije
| kompleta | 1 | a |  | = | 0
2.6. | Izrada projekta vertikalno podizne platforme
| kompleta | 1 | a |  | = | 0
2.7. | Izrada elaborata (prikaza mjera) zaštite od požara
| kompleta | 1 | a |  | = | 0
2.8. | Izrada elaborata zaštite na radu
| kompleta | 1 | a |  | = | 0
2.9. | Objedinjeni troškovnik svih radova po strukama u zasebnom uvezu
| kompleta | 1 | a |  | = | 0
2.10. | Ishođenje potvrda glavnog projekta od javnopravnih tijela (sukladno člancima 81-87 Zakona o gradnji NN 153/13 i 20/17).
| kompleta | 1 | a |  | = | 0
3. | IZVEDBENI PROJEKTI
Izrada Izvedbenog projekta
Ponuditelj je obvezan izraditi projektnu dokumentaciju - izvedbeni projekt u četiri uvezana tiskana primjerka, te jedan primjerak u elektronskom obliku.
Dokumentacija (nacrti, sheme, fotografije, skice i sl.) moraju biti predani u PDF, DWG, WORD, EXCEL formatu ili drugom odgovarajućem formatu uz prethodnu suglasnost Naručitelja.
Troškovnik se izrađuje kao jedinstveni troškovnik svih radova, radovi razvrstani po strukama s detaljnim opisom stavki s količinama i dokaznicama mjera, u Excel formatu s postavljenim formulama i samoračunanjem, troškovnik napisan sukladno Zakonu o javnoj nabavi i podzakonskim propisima donesenim temeljem tog zakona, s projektantskim cijenama i bez cijena, u četiri uvezana primjeraka i u elektronskom zapisu (jedan primjerak u elektronskom obliku ).
3.1. | Izrada arhitektonskog projekta koji se sastoji od:
• | arhitektonskog projekta kojim se daje tehničko rješenje građevine
• | projekta racionalne upotrebe energije i toplinske zaštite
• | projekta namještaja i opreme
| kompleta | 1 | a |  | = | 0
3.2. | Izrada građevinskog projekta konstrukcije-armaturni plan
| kompleta | 1 | a |  | = | 0
3.3. | Izrada građevinskog projekta hidroinstalacija:
• | projekta instalacije vodovoda i kanalizacije
| kompleta | 1 | a |  | = | 0
3.4. | Izrada elektrotehničkog projekta sa fotonaponima
• | projekta elektrotehničkih instalacija jake struje
• | projekta elektrotehničkih instalacija slabe struje
• | projekta elektrotehničkih instalacija zaštite od munje
• | projekt strukturnog kabliranja
• | projekta fotonaponskih ćelija
• | projekta antenskog sustava
| kompleta | 1 | a |  | = | 0
3.5. | Izrada strojarskog projekta koji se sastoji od:
• | projekta grijanja, hlađenja i ventilacije
| kompleta | 1 | a |  | = | 0
3.6. | Plan izvođenja radova
| kompleta | 1 | a |  | = | 0
3.7. | Objedinjeni troškovnik svih radova po strukama u zasebnom uvezu
| kompleta | 1 | a |  | = | 0
| UKUPNO (bez PDV-a): |  |  |  | = | 0
| PDV: |  |  | 25% | = | 0
| SVEUKUPNO: |  |  |  | = | 0
U ______________, dana _________ 2024. godine
| M.P. |  |  | (Ponuditelj)
Napomena:
Ako ponuditelj nije u sustavu PDV-a, na označeno mjesto treba upisati 0.